Примерная структура документа

Кем утверждается: инструкция утверждается руководителем организации (работодателем) или уполномоченным им лицом; при наличии профсоюза проект инструкции согласуется с ним в установленном порядке.

1. Общие требования охраны труда

1.2. Системный администратор должен:

Знать и соблюдать требования настоящей инструкции, правила внутреннего трудового распорядка, требования пожарной безопасности, электробезопасности и санитарно-гигиенические требования при работе с персональным компьютером, оргтехникой, серверным и сетевым оборудованием. Выполнять только порученную работу, пользоваться исправным оборудованием и инструментом, соблюдать режим труда и отдыха, поддерживать порядок на рабочем месте. Немедленно сообщать непосредственному руководителю о неисправностях оборудования, кабелей, розеток, сетевых фильтров, признаках задымления, запахе гари, полученных травмах и иных обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью работников.

1.3.

При выполнении работ на системного администратора могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы: электрический ток при эксплуатации компьютерной, серверной и сетевой техники; повышенная нагрузка на зрение при длительной работе с экраном; статическая нагрузка и неудобная рабочая поза; нервно-эмоциональное напряжение; возможность падения при перемещении по офису или работе с оборудованием; риск травмирования при переноске, установке и подключении оборудования; острые кромки корпусов, разъемов и монтажных элементов; повышенная температура отдельных элементов оборудования; пожарная опасность при повреждении кабелей, перегрузке электросети или нарушении правил эксплуатации техники.

1.4.

Для обычной работы за персональным компьютером специальные средства индивидуальной защиты, как правило, не требуются. При выполнении работ в серверной, монтажных, наладочных и иных работах с оборудованием работник применяет средства защиты и исправный инструмент, предусмотренные работодателем для конкретного вида работ: защитные перчатки при переноске оборудования и работе с острыми кромками, диэлектрические средства защиты при работах, связанных с риском поражения электрическим током, защитные очки при работах, сопровождающихся образованием пыли или частиц. Использование неисправных, загрязненных или не предназначенных для данного вида работ средств защиты не допускается.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы системный администратор обязан:

Осмотреть рабочее место, убедиться в достаточном освещении, исправности стола, кресла, монитора, клавиатуры, мыши, оргтехники, сетевого и серверного оборудования, а также в отсутствии повреждений кабелей, вилок, розеток и сетевых фильтров. Проверить, чтобы проходы, доступ к электрощитам, выключателям, средствам пожаротушения и путям эвакуации не были загромождены. Убедиться, что оборудование установлено устойчиво, вентиляционные отверстия не закрыты, рядом с техникой отсутствуют жидкости и посторонние предметы. О выявленных неисправностях сообщить руководителю и не приступать к работе до их устранения.

2.2.

При включении компьютера, периферийных устройств, серверного и сетевого оборудования необходимо соблюдать правила электробезопасности: пользоваться только исправными розетками, вилками, кабелями и сетевыми фильтрами; не включать и не отключать оборудование мокрыми руками; не допускать перегрузки электрической сети; не подключать оборудование с признаками повреждения изоляции, искрения, перегрева или запаха гари; не производить самостоятельный ремонт электрооборудования и блоков питания, если это не входит в должностные обязанности и не оформлено допуском работодателя.

2.3.

Системному администратору запрещается приступать к работе при неисправности оборудования, кабелей, розеток, сетевых фильтров, источников бесперебойного питания, средств вентиляции или освещения; при наличии запаха гари, дыма, искрения, повышенного нагрева оборудования; при загромождении проходов и путей эвакуации; при отсутствии необходимого допуска или задания на выполнение работ; при плохом самочувствии, состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также при иных обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1.

Во время работы системный администратор обязан соблюдать безопасные приемы труда: поддерживать правильную рабочую позу, размещать монитор, клавиатуру и мышь так, чтобы исключить чрезмерное напряжение зрения, шеи, спины и рук; делать регламентированные перерывы при длительной работе за компьютером; использовать оборудование только по назначению и в соответствии с инструкциями изготовителя; не допускать перегрузки электросети; отключать питание оборудования перед подключением или отсоединением кабелей, если иное не предусмотрено регламентом эксплуатации; выполнять работы в серверной и с коммутационными шкафами аккуратно, не допуская повреждения кабелей и оборудования; при переноске тяжелого оборудования применять безопасные способы подъема и при необходимости привлекать второго работника.

3.2.

Во время работы системному администратору запрещается открывать корпуса блоков питания, источников бесперебойного питания и иного оборудования под напряжением; использовать неисправную технику, поврежденные кабели, самодельные удлинители и переходники; размещать на оборудовании жидкости, тяжелые или посторонние предметы; принимать пищу и напитки рядом с техникой; закрывать вентиляционные отверстия оборудования; оставлять кабели в проходах без крепления или защиты; выполнять работы на высоте с использованием случайных предметов вместо исправной стремянки; хранить в серверной горючие материалы и посторонние вещи; игнорировать предупреждающие сигналы, запах гари, задымление, перегрев и другие признаки неисправности.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1.

При возникновении аварийной ситуации системный администратор обязан немедленно прекратить работу, по возможности безопасно отключить оборудование от электросети, сообщить о происшествии непосредственному руководителю и действовать в соответствии с планом эвакуации и локальными инструкциями организации. При задымлении, запахе гари, возгорании, поражении работника электрическим током, травме или иной угрозе жизни и здоровью необходимо вызвать ответственные службы организации и при необходимости экстренные службы, вывести людей из опасной зоны, оказать первую помощь пострадавшему в пределах своих знаний и подготовки, не подвергая опасности себя и окружающих. Возобновлять работу разрешается только после устранения причины аварийной ситуации и разрешения руководителя.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1.

По окончании работы системный администратор обязан завершить выполняемые операции, сохранить необходимые данные, закрыть программы, отключить персональный компьютер, монитор, периферийные устройства и оргтехнику в установленной последовательности. Серверное, сетевое оборудование, системы хранения данных и источники бесперебойного питания отключаются только в случаях и порядке, предусмотренных регламентами организации или распоряжением руководителя. Работник должен привести рабочее место в порядок, убрать посторонние предметы и отходы, проверить отсутствие признаков перегрева, дыма, запаха гари и повреждений оборудования, закрыть помещения или шкафы, доступ к которым ограничен, и сообщить руководителю обо всех выявленных неисправностях и замечаниях.